상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	구의아리수정수센터
수신	(주)대우건설 토목시행팀
(경유)
제목	재건설공사 하자 시설물 보수요청(긴급-친화공간 법면)

1. 2017. 7. 2(일)~3(월) 폭우로 우리정수센터 경비실 옆 친화공간의 법면 토사가 유실되는 등 피해가 있어 아래와 같이 요청하오니 긴급 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공사개요

❍ 공 사 명 : 구의재건설 및 고도정수처리시설공사

❍ 공사기간 : 2009. 11. 23 ~ 2015. 4. 20

❍ 공사 계약 및 감리업체 : ㈜대우건설, ㈜한국종합기술

나. 경비실 옆 친화공간의 피해내용 및 요청사항

❍ U형 배수로 주변 토사 도로 유실 및 난간 침하

⇒ U형 배수로 주변 법면 보수 및 조경석(옹벽) 안전 점검

⇒ 침하 난간 보수 : 약 5m

※ 그간의 U형 수로 시설물 하자 요청 : 5건(별첨)

❍ 경비실 옆 맨홀 방부목 파손

⇒ 안전사고 우려가 있음 조속 보수요청 : 기요청 사항

별첨 : 1. U 형수로 하자요청 공문 5건 및 맨홀 방부목 정비요청 공문 각 1부

2. 폭우 관련 토사 유실 및 맨홀 방부목 현황 사진 1부.  끝

	구의아리수정수센터소장
주무관	김달회		정수시설과장	07/06 임두선
협조자
시행	정수시설과-2150	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개