문서번호	기전설비과-2653
결재일자	2017.7.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	시설부장
김윤곤		김남수	07/06 최진석
협조

『2017년 한강공원 승강기 유지관리용역』 기성금 지급 검토 보고(3회, 5~6월분)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

한 강 사 업 본 부

(기전설비과)

『2017년 한강공원 승강기 유지관리용역』

기성금 지급 검토 보고(3회, 5~6월분)

「2017년 한강공원 승강기 유지관리 용역」수행업체로 부터 부분준공(5,6월분)청구서가 접수되어 기성금 지급(3차)에 대한 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

❍ 승강기 유지관리용역 기성금 청구[고암에이스-60301(`17. 6. 30) :3회(5,6월)]

❍ 검사원 지정요구 및 기성확인요청 (총무과-11085, `17. 7. 4)

Ⅱ		용역개요

❍ 용 역 명 : 2017년 한강공원 승강기 유지관리 용역

❍ 용역업체 : ******************************

❍ 계약금액 : 금91,527,130원

❍ 계약기간 : 2017.1.12.~2017.12.31(착수일:2017.1.12.)

❍ 준 공 일 : 2017. 12. 31.[부분준공(3회) 2017. 6. 30.]

Ⅲ		용역내용(승강기 20개소 30대)

❍ 승강기 일반점검 : 월 1회

❍ 승강기 특별점검 : 년 2회

❍ 수방기간 침수관련 인양장치 점검, 보수(5~10월. 5회/년)

❍ 법정 월1회 정기점검 및 년1회 정기검사(승강기안전공단) 수행

❍ 승강기 운행관리 및 고장 수리, 갇힘승객 구출, 부품교체 등

Ⅳ		금회(3차, 5~6월분) 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액(원)	기 성 금 액(원)		기타
			지급액	지급잔액
합 계		91,527,130	41,893,780	49,633,350
1~2월	점검 및 보수 - 30대		11,555,430	79,971,700	1회
3~4월	점검 및 보수 - 30대		16,270,040	63,701,660	2회
5~6월	점검 및 보수 - 30대		14,068,310	49,633,350	3회(금회)

❍ 세부 용역수행 내용(3회분 5,6월)

- 승강기 정기점검 30대(5,6월 각1회)

- 승강기 고장접수 출동 및 수리(27건)

- 승강기 승객갇힘 구출활동(6건)

- 도어인터록, PCB, 타이밍벨트, 도어스위치 등 부품교체(9대)

- 승강로피트 청소 및 도어씰 홈 점검(30대)

- 정기검사 수검 및 결과 보완사항 처리(현대서비스앞 등 5대)

- 기타 도어개폐, 스위치, 도어센서 불량등 부품교체 및 조정작업

Ⅴ		검토의견

❍ 승강기 유지관리용역 3회(5~6월) 기성금 지급 요청건에 대한 검토결과 규정에 의거 점검·정비 및 유지관리를 시행하여 현장 및 협의 조치를 완료하였기에 기성 준공금을 지급하고자 함.

붙임:  1. 용역 기성청구서(고암에이스) 1부.

2. 기성청구 내역서(3회-5,6월분) 1부.

3. 고장처리 세부내역(5,6월분) 1부.

4. 고장처리 보고서 1부(5,6월).

5. 승강기 점검사진(5,6월) 각 1부.

6. 승강기 점검일지 (5,6월) 각 1부.

7. 검사원지정요구 및 기성확인 요청서(총무과) 각 1부.  끝.