	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 보수 및 이설 현장검수 실시 결과(개화)

1. 재난관리과-4635(2017.7.3.)호 『소방용수시설(소화전) 보수 및 이설 현장검수 실시 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리안전센터 소방용수시설 보수완료에 따른 검수결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기 간: 2017. 7. 6.

나. 대 상: 지하식소화전 2개소 및 지상식소화전 1개소

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

※ 지하식 소화전 스탠드파이프 장착상태로 출수 확인

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인

붙임 1. 소방용수시설 보수 및 이설 내역(개화) 1부.

2. 소방용수시설 현지확인 결과서(개화) 1부.  끝.

	개화119안전센터장
★담당자	이영수		1팀장	서현규		119안전센터장	07/07 강정식
협조자
시행	개화119안전센터-2930	(		)	접수		(		)
우	07721	서울특별시 강서구 까치산로 49(화곡동 61-8) 화곡119안전센터	/
전화	02-2602-0119	/전송	02-2694-6119	/	l771@seoul.go.kr	/	부분공개(6)