화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 7.  7 .(금)

1. 확인대상

대 상 명	명륜동 공용주차장내 복합건축물 공사장			전화번호	02-744-5275 *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	한동훈 (현장소장)	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조 4/2층			소방안전관리자	현장안전관리자 현강호

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 지하층 콘크리트 작업 완료로 타워크레인 H빔 지지대 제거 작업중임	타워크레인 작업자 안전모 미 착용으로 즉시 착용후 작업토록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접 작업시 소화기 비치후 작업토록 지도 및 소방서 신고 의무사항 전달	-H빔 지지대 제거 작업으로 용접작업 시행치 않음
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 6m도로 공사중 협소로 소방차 출동시 관계자가 신속하게 차량유도 토록 지도함	- 도로협소 마을버스등 통행량이 많아 안전요원 배치토록 요청
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현장 안전관리자 업무 적정하게 수행중	현장소장 및 공사 안전관리자 안전관리 철저토록 당부

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		07/07 강길구
협조