	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	개포119안전센터 플라즈마 소독기 수리 완료 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-391(2017.1.12.)호 「2017년 119구급대 감염 및 건강관리 추진계획」

나. 개포119안전센터-3743(2017.6.30.)호 「고장발생보고서(플라즈마 소독기)」

다. 개포119안전센터-3919(2017.7.7.)호 『개포119안전센터 플라즈마 소독기 수리 완료 보고』

2. 개포119안전센터 감염관리실 내 장비가 수리완료되어 아래와 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 고장발생개요

◯ 장 비 명 : 플라즈마소독기(MK-PL30)

◯ 일    시 : 2017.6.30. 09:00 경

◯ 원인 및 상태 : 히터 작동 불량

나. 조치사항

◯ 업체 방문 a/s점검

◯ 수 리 비 : 없음

◯ 수리완료 : 2017.7.6.(목)

다. 조치결과 : 정상작동

붙임  고장수리완료 각 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
★담당자	홍운화		구급팀장	이은주		재난관리과장	07/07 노희손
협조자
시행	재난관리과-6243	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-553-0109	/전송	02-553-3199	/	cluboctagon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)