	강서소방서
수신	강서소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	비상소화장치 신설 준공검사 확인 결과보고

1. 재난관리과-4823(2017.07.07.)“비상소화장치 신설 및 이설 준공검사 지시”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리안전센터 관할에 신설된 비상소화장치 공사가 완료됨에 따라 확인하고 붙임과 같이 결과를 보고합니다.

가. 기 간 : 2017. 7. 7.

나. 위 치 : 강서구 초록마을로2길 35번지 건물 좌측면

다. 대 상:  비상소화장치 1개소

붙 임 1. 소방용수시설 신설 및 이설 검사결과(화곡) 1부.  끝.

	화곡119안전센터장
★담당자	하영준		3팀장	代임철수		센터장	07/07 김용정
협조자
시행	화곡119안전센터-3107	(		)	접수		(		)
우	07721	서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터	/
전화	02)2602-0119	/전송	02)2694-0119	/		/	대시민공개