	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 제1차~2차 불량맨홀 정비완료에 따른 현장 확인(검수) 계획 알림

1. 동부도로사업소 도로보수과-6768(2017.7.7.)호 관련입니다.

2. 2017년도 제1차~2차 작업지시분 동부도로사업소에서 시행한 불량맨홀 정비가 완료되어 현장 확인(검수) 계획을 알려드리니 현장대응단 및 각 119안전센터는 시행에 최선을 다하여주시기 바랍니다.

가. 확인기간 : 2017. 7. 8.(토) ~ 7. 10.(월)

나. 대   상 : 지하식소화전 3개소, 지상식소화전 제수변 4개소

	현장대응단	영 동	역 삼
확인수량	2	3	2

다. 시 공 자 : *****************************

라. 확인중점사항

1) 도로면과 맨홀의 편차 및 뚜껑개방 가능여부

2) 맨홀공사 후 도로정비 상태 등

3. 행정사항

가. 해당부서는 현장 확인에 따른 민원발생 및 안전사고 방지 교육 실시

나. 현장 확인 후 119행정정보시스템 정비내역 입력

다. 붙임1 서식에 의거하여 확인결과 2017. 7. 11.(화)한 제출 등

붙임  1. 2017년 1차 동부도로사업소 시행 불량맨홀 정비현황(서식) 1부

2. 작업완료사진(동부도로사업소) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	최영성		재난관리과장	07/07 노희손
협조자
시행	재난관리과-6231	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)