	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	개포119안전센터 플라즈마 소독기 수리 완료 보고

1. 재난관리과-5968(2017.6.30.)호 「개포119안전센터 플라즈마 소독기 고장 발생 알림」과 관련입니다.

2. 개포119안전센터 감염관리실 내 플라즈마 소독기 수리 완료하여 다음과 같이 보고합니다.

- 현  황 -

장 비 명	고장일시	고장원인	수리업체	수리일시	결과
플라즈마 소독기 (MK-PL30)	2017.6.30.(금) 09:00경	히터 작동 불량	㈜엠케이티	2017.7.6.(목) (11:30〜12:30)	수리완료 (작동가능)

붙임 : 플라즈마 소독기 수리 완료 사진 1부.  끝.

	개포119안전센터장
담당자	우영미		진압3팀장	서상덕		119안전센터장	07/07 신자행
협조자
시행	개포119안전센터-3919	(		)	접수		(		)
우	06312	서울특별시 강남구 논현로10길 19 개포119안전센터 (개포동)	/
전화	02-577-2540	/전송	02-529-1119	/	20633@seoul.go.kr	/	부분공개(5)