		중부소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	소방장비(보호장비) 고장발생 알림

1. 관련근거

◦소방장비관리규칙(총리령 제1237호)

◦호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(국민안전처 고시 제2017-4호)

◦소방행정과-575(2017.1.16.)호『2017년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리․운용 중인 소방장비(보호장비)가 아래와 같이 고장 발생되어 알리오니 적의 조치하여 주시기 바랍니다.

아       래 -

장비명	고장일자	고장내용	조 치	비 고
공기호흡기 충전기	2017.07.07. (금)	공기호흡기 용기 충전 중 목표압력(300bar) 충전 이전 약 200bar에서 기기작동 정지가 발생하여 사용불가.	제작사 A/S의뢰 요청

붙임 : 소방장비 고장발생 보고서 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							김홍태			진압3대장					김광진					지휘3팀장					김명수				현장대응단장						07/07 부창용
협조자
시행			현장대응단-4366									(						)		접수											(						)
우	04991					서울특별시 광진구 능동로 242															/
전화		02-447-0119						/전송			02-3436-8119					/	kht6703@seoul.go.kr												/	대시민공개