상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 배수시설 고장 발생 보고

1.  안전지원과-1352(2017.1.17.)호 『2017년 시민안전체험관 운영계획』

와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 정문 배수시설의 불량으로 인하여 우천 시 시설 작동이 불가하기에 고장 상황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2017. 7. 4.(화) 사용 중 확인

나. 대상 : 정문 배수시설

다. 상태 : 배수 시설 불량으로 우천 시 체험관 입구 침수 우려됨.

라. 원인 : 배수 시설 노후화로 배관 막힘으로 인한 고장 추정

마. 조치 : 관련 업체 섭외하여 고장발생 원인 파악 후 수리 예정

붙임 : 배수시설 고장사진 1부.  끝.

담당자	구성서		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	07/07 代김용근
협조자
시행	안전지원과-14211	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02)2027-4112	/전송	02)2027-4169	/	sungseo1@seoul.go.kr	/	대시민공개