저수조 점검 보고서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박병인	최용진	07/09 代이승완

	명에 의하여 노원구 관내 저수조 위생관리를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 7. 7
보 고 자 : 운전9급 성명 : 박병인

보 고 내 용
일 시	2017. 7. 7.
건 명	저수조 점검 결과 보고서(************)
내용	1) 건물명 : *******, ******, ******* *******, ****** 2) 점검일 : 2017.7.6. 3) 저수조 내부 위생상태 판정 결과 : 양호 4) 필수 제출 사진 : 따로 붙임 참조 - 저수조 내부, 저수조 관리상태, 교육수료증, 위생상태 점검표 각 사진 ※ 중계비콘드릴힐 교육수료증은 8월달 교육 이행 후 사진 발송 예정임.
비 고	따로붙임 : 아파트 저수조점검표 각 1부