음수대 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박병인	최용진	07/09 代이승완

명에 의하여 사업소 관내 정의 유치원 외 5개소에 설치된 아리수 음수대를 점검

하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 07. 07.

보 고 자  :  김종필(기), 박병인

보 고 내 용
일 시	2017. 06. 19~ 06. 30
건 명	음수대 관리실태 점검보고(정의유치원 외 5개소)
내용	1) 시설명[유치원 6개(10대)〕 - 정의유치원(3대), 창동초등 병설유치원(1대) - 보배유치원(1대), 상곡초등 병설유치원(2대) - 유화유치원(2대), 사랑샘유치원(1대) 2) 음수대 관리실태 점검내용 - 정수기 사용 여부, 음수대관리자 선정 여부, 음수대 관리 시행 등 3) 지적사항 : 없음 4) 음수대 관리실태 점검 결과 : 따로붙임 관리카드
비 고