『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-20129		김기문	이준호	07/10 김홍준

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
김경중	불광터널배수지외7개소항청소용역	1. 불광터널배수지 항청소[2지] ※ 작업내용 - 2지 항 청소작업 - 950M 청소 완료 - 작업인원 : 권영옥외 11명(관리자2명 포함) - 현장지도 : 황재향 ※ 습도 높아 무더움		1. 건강관리 철저 2. 유출부 청소 철저

2017년 7월 7 (날씨 : 흐리고 비) 금요일

대시민공개