길동 중블록 일 공급량 분석

등록번호	시설관리과-13071

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/10 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/03(월)	7/04(화)	7/05(수)	7/06(목)	7/07(금)	7/08(토)	7/09(일)	계
2016년	101,466	90,291	97,603	83,191	113,103	92,725	99,837	678,216
2017년	95,500	105,400	108,700	91,600	122,700	101,900	106,800	732,600
증 ․ 감	-5,966	15,109	11,097	8,409	9,597	9,175	6,963	54,384

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.26~7.02)	금주 공급량(㎥) (7.03~7.09)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
733,300	732,600	-700	-0.10

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -700(0.10% 감소)

- 2017년 6월 현재 전년 대비 공급량: 922,720㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.