상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도정수센터 성능확인 시운전 관련 급수운영 협조 요청

1. 뚝도(CM) 2017-282(2017. 6. 12.)호와 관련입니다.

2.「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」와 관련하여 1계열(구 3계열) 표준정수시설 완료에 따른 성능확인 시운전 일정을 아래와 같이  송부하오니 작업이 원활히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시운전 주요일정

구 분	예정일시	비고(확인 시설용량)
1계열 표준 정수처리시설	2017. 6. 14. ~ 2017. 6. 18.	367,500㎥/일
1~2계열 표준+고도 정수처리시설	2017. 6. 19. ~ 2017. 6. 30.	표준:735,000㎥/일 고도:630,000㎥/일

붙임 : 1. 종합시운전 성능시운전 계획서 제출 공문 사본 1부.  끝.

	시설과장
수신자	배수과장,생산관리과장
주무관	문정주		시설과장	06/13 代송병욱
협조자
시행	시설과-5359	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개