	종로소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : ***********************

나. 주    소 : ***************************

다. 대    상 : 서울지방경찰청 지하1층 성미카엘 성당

라. 피해내역 : 1,500천원(**********************

부동산 : 지하1층 예배당 천장 약4㎡파손 (화재진압 및 원인조사 중)

동  산 : 에어컨 전선 및 주름관 등 내장재 소실

마. 화재원인 : *********************

바. 발생개요 : 서울지방경찰청 본관 지하1층 성미카엘 성당 내 설치 된 배전반으로부터 천장을 통해 지하1층 외부 에어컨 실외기로 연결 된 전선의 압착손상에 따른 합선으로 착화 발화 추정, 전선 및 주름관 일부를 소실시키고 소방대에 의해 진화 된 화재

붙임  최종상황보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이병은		지휘1팀장	강성현		현장대응단장	07/10 박양수
협조자
시행	현장대응단-5558	(		)	접수		(		)
우	03153	서울시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단	/
전화	722-0119	/전송	739-0119	/	43197@seoul.go.kr	/	부분공개(6)