상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	구급장비(자동심장충격기) 물품검사결과 및 배정계획 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-13931(2017.7.6.)호 『구급장비 고급형제세동기 납품검사 및 배정계획 알림』

나. 재난관리과-6206(2017.7.7.)호 『구급장비(자동심장충격기) 구매 관련, 검수반원 소집 및 배정계획 알림』

2. 위 호와 관련, 우리서에 배정된 자동심장충격기(고급형) 1점에 대한 물품검수결과 및 배정계획을 알리니, 개포119안전센터에서는 기한 내 물품을 수령하시기 바랍니다.

가. 품명 및 수량 : 자동심장충격기(고급형) / 1점

나. 검수일시 : 2017.7.11.(월)

다. 검수장소 : 본서 구급팀

라. 검수결과 : 구급팀(2차검수)에서 인수하여 검수한 바 이상없음

이상유무 등 구급대 최종 검수

마. 배 정 일 : 2017.7.11.(화)

바. 배정장소 : 본서 구급팀

사. 배정내역 : 자동심장충격기(ZOLL) 1점 및 성인용 패치(30점), 소아용 패치(10점) 등

‘규격서 구성품’ 참조

제세동기 본체(배터리 포함), 3lead ECG 케이블 1개, 12lead ECG케이블 1개, 체스트볼2set, 사지 limb 집게 4개, ECG전극 500개, 제세동기용 케이블 1개,  제세동 패치(성인용) 30개, 제세동 패치(소아용) 10개(성인/소아 겸용인 경우에는 성인용으로 대체 가능하다), 흉부압박측정기 1대, 본체 테스트로더 1개, 카드 리더기 1개, 메모리카드(장착할 수 있는 최대용량) 1개, NIBP용 커프(성인 2개, 소아 2개) 및 호스 등 관찰기능에 필요한 액세서리와 전원케이블, 환자데이터관찰용 S/W 1개, 호기말이산화탄소 측정키트 Airway(ET Tube) Adapter 10세트, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 성인용 10개, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 소아용 10개, SpO2프로브 1개, SpO2확장형케이블 1개, 유아용 접착식 SPO2센서 20개, 제세동기 차량용 거치장치 1개, 사용설명서(한글 및 영문) 각 1부, 프린트용지 100롤 이상(용지 걸림 최소화를 위하여 정품이여야 함.), 예비용 배터리 1개, 본체 충전어댑터 1개, 예비용 배터리 충전 어댑터(거치대) 1개, 휴대용가방 1개

3. 행정사항

가. 개포119안전센터에서는 인수 물품에 대한 이상유무 확인 후 인수증을 2017.7.12.(수)한 구급팀으로 공문제출바랍니다.

붙임  1. 인수증 1부

2. 관련서류 각 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	홍운화		구급팀장	이은주		재난관리과장	07/11 노희손
협조자
시행	재난관리과-6335	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-553-0109	/전송	02-553-3199	/	cluboctagon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)