문서번호	녹지관리과-3403
결재일자	2017.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
김봉선	문경재	07/11 문길동

2017년 하반기 하자조사 보고

2015년 한강공원 그늘쉼터 조성공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

공  원  부

(녹지관리과)

2017년 하반기 하자조사 보고

2015년 한강공원 그늘쉼터 조성공사

우리 본부에서 2015년 시행한 “한강공원 그늘쉼터 조성공사”와 관련하여 2017년 하반기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2015년 한강공원 그늘쉼터 조성공사

위    치 : 잠실한강공원 등 7개공원 11개소

공사기간 : 2015. 6. 4 ~ 2015. 7. 13

준공금액 : 금102,287,500원(관급비 71,660천원 별도)

계 약 자 : 에이스건설(주) 대표 김호영

공사내용 : 원두막 5동, 그늘막 2동, 흔들의자 5조, 원형벤치 2조, 느티나무 등 6종 2,737주 등

준공검사일 : 2015. 7. 23.

하자담보 책임기간 : 2015. 7. 23 ~ 2017. 7. 22

Ⅱ		하자조사 결과

하자조사일 : 2017. 7. 6

하자검사자 : 한강사업본부 녹지7급 김봉선, 녹지 9급 김은지

에이스건설(주) 정종일 부장

하자조사 결과

▷ 수목식재

구 분	위치 규격	계	잠실		잠원	반포	여의도			양화	난지
			매점	선착장			민속 놀이장	공룡 놀이터	무궁화 동산
산수국	H0.3×W0.4	490	60	40	60	50	60	50	60	60	50
장미	4년생×3지	138		30		70		8			30

▷ 시설물 : 하자 없음

Ⅲ		담당자 의견

하자발생한 수목 중 산수국은 2016년도 하반기 하자처리 수목으로서 타 수종에 비해 현장 생육이 현저히 좋지 않기에 시공사[에이스건설(주)]에서 현장 생육이 양호한 수종으로 대체 식재 제안

- 산수국(H0.3×W0.4) → 조팝나무(H1.0×W0.5)

구분	수종	규격	수량(주)	금액(원)	비고
당초	산수국	H0.3×W0.4	490	3,455,970
변경	조팝나무	H1.0×W0.5	539	3,461,458

※금액적용 : 공사준공내역 금액기준

하자 수목 중 장미(4년생X3지)는 하자 수량에 맞춰 처리하되, 기존에 전수 (490주) 하자처리를 시행하였던 산수국에 대하여는 현장 활착이 원활히 이루어진 조팝나무로 대체 식재(539주) 처리코자 함.

Ⅳ		향후계획

상기 하자조치계획 및 하자물량을 도급자에게 통보하여 2017. 7. 22.까지 하자보수토록 조치

하자보수후 급수작업 등 유지관리 철저

붙임 : 관련문서 및 현장사진 각1부. 끝.