투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	잠실엘스입주자대표회의(05501 서울특별시 송파구 올림픽로 99 잠실엘스입주자대표회 (잠실동, 잠실엘스))
(경유)
제목	민원 회신(잠실한강공원 토사유실)

1. 귀 입주자대표회의에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 입대위에서 청원하신 '한강수변공원 제방의 토사유출 및 안전에 대한 조속 대응' 사항에 대해 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

3. 잠실한강공원내 호안블럭의 노후화로 호안파손 및 동공발생 현상이 발행되어 한강공원을 이용하시는 시민들의 안전을 확보하고, 노후 호안 정비를 통하여 쾌적한 잠실 한강공원을 만들고자 식물이 자랄수 있는 식생 호안블럭으로 정비 공사를 하였습니다, 그러나 금년 가뭄의 장기화로 인하여 식물 활착이 제대로 이루어지지 않아 강우 시 호안 구조물에는 이상이 없으나 복토한 토사가 흘러내리는 현상이 발생되었습니다

4 조속한 시일내 강우 시 사면토사가 흘러 내리지 않도록 잔디를 식재하여 식물 활착을 통한 토사 흘러내림이 발생하지 않도록 조치 예정임을 알려드리오니 양해와 협조를 부탁 드립니다.

5. 이와 관련하여 기타 궁금하신 사항이 있으시면 한강사업본부 시설관리과(☎02-3780-0647)로 문의하시면 성심껏 답변 드리겠습니다.  끝.

							서울특별시한강사업본부장
주무관							강성수			주무관					김연배					시설관리과장					07/11 한흥태
협조자
시행			시설관리과-2391									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) 한강사업본부															/
전화		02-3780-0692						/전송								/													/	대시민공개