음수대 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김종필토	代김종필토	07/11 장종욱

	명에 의하여 사업소 관내 대진고등학교외 4개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 7. 11
보 고 자 : 시설7급 성명 : 김종필

보 고 내 용
일 시	2017. 6. 28~ 6. 30
건 명	음수대 관리실태 점검보고(대진고등학교외 1개소)
내용	1) 시설명 - 학 교 : 대진고등학교, 월계중학교 - 공공기관 : 도봉구보건소, 도봉소방서, 도봉소방서소방학교 2) 설치대수(음수대 전체 52대) - 대진고등학교 : 25대(자체구매 2대 포함) - 월계중학교 : 21대(자체구매 1대 포함) - 도봉구보건소 : 2대(철거 2대 제외) - 도봉소방서 : 1대(철거 1대 제외) - 도봉소방서 소방학교 : 3대(철거 2대 제외) 3) 음수대 관리실태 점검내용 - 수질검사 시행 여부, 음수대관리자 선정여부, 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 없음 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 세부 점검표 6) 수도요금 감면대상 여부 - 대진고등학교 : 감면대상(음수대 25대 정상) - 월계중학교 : 감면대상(음수대 21대 정상)
비 고