문서번호	정수시설과-5562
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장
오세열	07/12 이흥수
협 조

상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요 !

회수조 펌프 기동반 저압 진상 콘덴서 구매계획

2017. 7.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

회수조 펌프 기동반 저압 진상 콘덴서 구매계획

우리정수센터에서 시행한 자가용 전기설비 안전진단 지적사항 개선을 위한  전기자재(진상콘덴서)를 구매하고 신속하게 보수코자 함.

Ⅰ	안전진단 지적사항

연번	장소	대상	지적사항
1	회수조	MCC-A-4N PANEL	회수펌프 기동반 진상용 콘덴서 누유

Ⅱ	구매계획

○ 건       명 : 진상콘덴서 구매

○ 규격 및 수량 : 저압진상콘덴서(380V, 100㎌, 60Hz) × 1EA

○ 용        도 : 회수조 저압모터 역률 보상용

○ 소 요 예 산 : 60,500원

○ 대금지급방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금조치

(우리은행 1006-701-368882 광암아리수정수센터 정수시설과)

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

Ⅲ	향후계획

○ 물품구매 후 자체정비(유지관리실) 시행

붙임 : 1. 방침서 1부. 끝