문서번호	총무과-24525
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		박동규	07/12 정상택
협조
	주무관		우석식

북문 통행로 조명환경 개선 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

행  정  국

(총  무  과)

북문 통행로 조명환경 개선 결과보고

어둡고 침침한 북문 통행로 조명을 밝고 따뜻한 느낌이 있도록 조명환경을 개선 완료하고 보고함

Ⅰ		추 진 배 경

❍ 북문 통행로의 어둡고 차가운 분위기  밝고 따뜻한 분위기

❍ 시청 방문 시민들에게 심리적 불편  편안하고 안락한 느낌

Ⅱ		실태 및 현황

❍ 건축 마감재가 빛을 흡수하는 검은색 계열로 주변보다 어두움

❍ 통행로에 자연광이 유입되지 못해 내·외부 명암차이가 발생

지하철 방향
무교동 방향

Ⅲ		개 선 사 항

□ 개선내용

❍ 전구색(색온도) : 「밝고 따뜻한 느낌」있는 색온도(4000K)로 변경

❍ 통행로 평균조도 : 120lx

구 분	교체 전 조도	교체 후 조도
야간 평균조도(20시)	30lx	120lx
차 이	90lx 상승

□ 조명환경 개선 전·후

모갈형 LED 13W		다운라이트 LED 20W

□ 공사개요

❍ 공사내용 : 북문 통행로 조명기구 교체

❍ 교체일시 : 2017. 7. 2. ~ 7. 8.(차량이 없는 주말 작업실시)

❍ 교체 조명기구 : 모갈형 LED 13W → 다운라이트 20W

❍ 교체수량 : 69개

❍ 소요비용 : 7,474천원

- 다운라이트 조달구매 : 69개 × 69천원 = 4,761천원

- 등기구 철거·설치 비용 : 2,713천원

❍ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 철거된 등기구(69개)는 재사용 불가로 폐기(고재처리)

❍ 주간에는 격등 실시 및 흐린 날 통행로가 어둡지 않도록 탄력적 점등 실시