문서번호	급수운영과-12556
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
김종수		김용현			07/12 전명수
협 조		주무관		송종범
		주무관		황대룡
		주무관		김희철
		주무관		최지영
		주무관		이덕규
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017.  7.  11.

일일 공급량 결산 보고

2017. 7.

강동수도사업소

2017.  7.  11.

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2016. 7월				2017. 7월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			3,704,113	총 공급량			3,790,599	86,486	2.3
	일 평균			336,738	일 평균			344,600	7,862	2.3
	일 최소			315,591	일 최소			330,658	15,067	4.8
	일 최대			356,146	일 최대			356,373	227	0.1
1	금	22.0	26.6	338,928	토	22.4	30.7	340,851	1,923	0.6
2	토	20.6	27.7	339,425	일	21.9	26.8	350,755	11,330	3.3
3	일	21.1	26.8	335,866	월	21.9	27.4	336,345	479	0.1
4	월	20.2	24.1	315,591	화	23.8	31.6	352,241	36,650	11.6
5	화	20.2	24.8	326,103	수	23.3	32.6	355,727	29,624	9.1
6	수	20.3	26.9	320,191	목	23.9	34.6	330,658	10,467	3.3
7	목	20.1	28.5	344,203	금	24.4	28.4	356,373	12,170	3.5
8	금	21.2	32.4	335,325	토	24.6	27.6	335,946	621	0.2
9	토	23.2	32.7	338,437	일	23.8	30.3	348,375	9,938	2.9
10	일	23.2	33.1	353,898	월	22.6	25.4	340,168	-13,730	-3.9
11	월	24.8	33.4	356,146	화	22.2	30.9	343,160	-12,986	-3.6	전년동월 대비 공급량 감소, 전일 대비 증가
12	화				수
13	수				목
14	목				금
15	금				토
16	토				일
17	일				월
18	월				화
19	화				수
20	수				목
21	목				금
22	금
					토
23	토				일
24	일				월
25	월				화
26	화				수
27	수				목
28	목				금
29	금				토
30	토				일
31	일				월
평균기온		21.5	28.8			23.2	29.7

구역 유량계별 공급량                               2017. 7. 11.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			336,855	340,168	343,160	6,305	1.9
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	106,708	111,300	117,500	10,792	10.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	117,210	92,600	98,500	-18,710	-16.0
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	388,534	411,800	417,000	28,466	7.3
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	275,597	275,532	289,840	14,243	5.2

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	6,305	-1,758	-16,293	-3,657	18,385	-193	8,063
	비율	1.9	-0.7	-27.7	-5.0	21.6	-1.0	8.1
금 일		343,160	235,498	42,540	69,908	103,552	19,498	107,662	전일대비 - 광암: 감소 - 암사: 증가
전 일		340,168	238,510	39,020	67,031	97,849	34,610	101,658
전년동월 일평균		336,855	237,256	58,833	73,565	85,167	19,691	99,599
담당자			김종수	최지영	조봉구	김희철	이덕규	황대룡

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 증가(광암중 감소, 길동중 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 및 전일 대비 공급량 증가

붙임: 공급량 상세내약(부서업무공지 참조). 끝.