문서번호	시설관리과-16146
결재일자	2017.7.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김승현		07/12 박희철
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도”
주택 재건축 사업 시행인가 신청에 따른 협의사항 보고(신반포14차아파트)

2017.  7.

강남수도사업소

주택재건축사업시행인가 급수협사항 보고

우리사업소 관내 ********************** 재건축 주택재건축사업시행인가 신청에 따른 급수협의 신청에 대하여 현장 조사한 바를 아래와 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관 련 문 서 : 주거개선과-29945(2017.07.07.)호

○ 위      치 : ****************

○ 건   축  주 : ******************************

○ 건 축 규 모 : 지하3층, 지상34층, 연면적 10,628.8㎡

○ 용      도 : 공동주택(279세대) 및 부대복리시설

□ 조사 내용

○ 수    계 : ******

○ 평균표고 : ******

○ 분기점 수압 : **********

⇒ 배수관의 수압으로 5층까지는 순직결급수 가능하나 본 건물은 6층이상으로 저수조를 설치하여 가압펌프를 설치하여야만 급수가 가능한 실정임.

○ 전체 세대수 : 279세대

○ 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 아파트용 주계량기 설치

- ******************

- 분기점 위치 : 계량기 설치 위치는 추후 협의

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  아파트용 주계량기 *******로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 주거개선과에 통보코자 합니다.

- 주계량기 설치 : ***************

붙임 : 위치도 및 급수협의 조건 1부.  끝.