직영반 일일작업일지 【2017.07.11.】

주무관	시설보수과장			결재
양지웅	전결 07/12 박춘배
협 조

문서번호 :	시설보수과-2538

■ 일일작업 현황 : 2017.07.11.(화요일)                                 날씨 :흐림, 비

작 업 위 치	작 업 내 역																		비고 (사진)
	소파보수 (개소/㎡)			세 척									청 소			방음벽 (m)	균열 보수 (m)	평삭 작업 (m)
				방호책 (개소/m)			중앙 분리대 (m)	난간 (개소/m)	벽체, 타일 (개소/m)	충격 흡수 (개소)	시선 유도봉 (개소)	안전 표지판 (개소)	빗물 받이 (개소)	신축 이음 (개소)	배수로 (개소/ m)
전농교	1	/	4.5		/														1
행당고가	3	/	6.5		/														2,3,4
황학교	1	/	0.5		/														5
무학교	2	/	1.0		/														6,7
성동지하차도	1	/	0.5		/														8
금호고가	5	/	4.5		/														9,10,11,12,13
장평교	1	/	0.5		/														14
면목천복개	3	/	1.0		/														15,16,17
		/			/
		/			/
		/			/
누계	17	/	19.0	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전일누계	16	/	9.0	-	/	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
7월 누계	33	/	28.0	-	/	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
기타 작업

■ 사용자재 현황 (2017년)

구 분	사 용 자 재
	아스콘 (#78)	아스콘 (#67)	몰탈(포대)	재 생 아스콘	상온아스콘	이지	레팔트
금 일	-	-	-	-	31	-	-
누 계	-	-	-	-	357	-	-

■ 작업인력 및 투입장비 (7월)

구분	동 원 인 력				투 입 장 비
	계	담당	반장	시설 관리원	더블캡	사인카	로울러	평삭기	휘니샤	보수 트럭	로우더	셀프 로러	고소 차	암롤	바브캡	물차	다기능세척기	기타
금일	3	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	23	-	3	20	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

끝.