문서번호	정수과-3785
결재일자	2017.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정갑평		김효상	07/13 신동호
협조

2017년 2/4분기

성과관리계획(BSC) 핵심사업 추진실적

2017. 7

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

2017년 2/4분기 성과관리계획 핵심사업 추진실적

2017년도 2/4분기 성과관리계획의 핵심사업인 수돗물 소독냄새 저감 추진실적을 보고합니다.

□ 사업목적

○ 수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 안전하고 청량감 있는 수돗물을 공급함으로써 음용률 향상에 기여

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2017년 4월 ～ 6월

○ 추진내용

- 계절별 수온변화에 따른 송수잔류염소 설정값 탄력적 운영

- 염소투입설비 및 계측설비 주기적 성능 점검 실시

- 뚝도 수계 내 관말 및 취약지역에 대한 잔류염소 데이터를 서울워터나우, 수도사업소 측정값을 참고하여 주입률 수시조정

- 지역배수지 직송 수계에 대한 잔류염소 정보 수집을 실시하고, 수도사업소와 협의하여 송수 잔류염소 저감

□ 성과관리

구 분	목표	실적	달성률(%)
수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ이하 유지	97.5%	100%	102.6%

덧붙임  2017년 2분기 잔류염소 측정결과 1부. 끝.