		중부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내배관 공사완료 통보 (***********)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912017040026
처리일자	2017년 07월 13일 10 시 10 분
공사장소	*******************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/07/13		검사일	2017/07/13		검사자	박재성
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호			주 소	***********************
	대표자			전 화	*************
검사방법	현장 육안 검사
검사결과	공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							박재성				주무관					유명수					급수운영과장					07/13 허준행
협조자
시행			급수운영과-15300										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)																/
전화		02-3146-2187							/전송			02-3146-2189					/	wotjd8448@seoul.go.kr													/	부분공개(6)