투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(터널 강섬유 숏크리트의 품질관리 철저 협조 요청)

1. 업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 동일기술공사

2. 작 성 일 자 : 2017-07-13 10:07:45

3. 지 시 내 용

가. 국토교통부 건설안전과-4967(2017.07.07.) 및 서울시 품질지도과-1246

(2017.07.11.)호와 관련입니다.

나. 터널 지보재 시공 시 사용되는 강섬유 숏크리트는 국가기술표준원의 시험규정(KS F 2566)에 따라 시공괴어야 하나, 국내 전 현장에서 규정에 따라 시험하지 않고 시공되고 있다는 민원이 국토교통부장관으로부터 통보되어 알려드리니

다. 강성유 숏크리트 시공 시 규정에 맞게 품진관리되도록 확인 등 적절한 조치를 취하여 주시기 바랍니다. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							한재호			주무관					김찬오					궤도과장					07/13 代정중규
협조자
시행			도시철도토목부-8968									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-772-7102						/전송			02)772-7306					/	jh1004@seoul.go.kr												/	대시민공개