의원 요구 자료 제출

시 행	기후대기과-867	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.7.13.
공개여부	비공개(5)
수 신 자	수신자참조
수신자	환경정책과장,기획담당관

	기후대기과장	대기기획관	기후환경본부장		결재
남성우	代김훈기	정광현	07/13 황보연
협 조
	실내공기관리팀장			유준수

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 576번, 김병욱 의원, 교육문화체육관광위원회)

따로붙임 :  김병욱 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김병욱 의원(교육문화체육관광위원회, 더불어민주당)

요구번호 576번

□ 실내공기질 관련

1. 실내공기질 관리법에 따라 측정한 2015~2017년 기관별 공기질 현황

2. 실내공기질 관리법에 따라 측정한 2015~2017년 어린이집별, 의료기관별, 산후조리원별, 대형마트별 미세먼지 농도 현황 일체

▢ 실내공기질 관련

1. 실내공기질 관리법에 따라 측정한 2015~2017년 기관별 공기질 현황

○ 각 기관별(시설군별) 3년(2015~2017.6월) 평균 실내공기질 현황

(단위 : ug/m3, ppm, CFU/m3)

시설군 오염물질	지하역사	지하도상가	여객자동차터미널	공항여객터미널	도서관	박물관	미술관	의료기관	실내주차장	철도 대합실	대규모점포	어린이집	노인요양시설	장례식장	목욕장	산후조리원	영화관	전시시설	학원	PC방
미세먼지 (ug/m3)	67	31	72	47	49	37		45	50	38	38	47	36	22	38	33	32	59	39	54
이산화탄소 (ppm)	578	626	743	553	628	554		634	561	475	632	552	577	537	609	562	629	548	694	795
포름알데히드 (ug/m3)	8	12			20	48	55	22	8		22	24	14		22	37	28	40	21	27
총부유세균 (CFU/m3)								234				389	158			244			205	372
일산화탄소 (ppm)	1.1	1.8	2.2	0.4	1.3	1.3		0.8	15.5		1.4		1.6		1.4	1.4	0.9	0.6	1.2	1.5

○ 각 기관별(시설군별) 실내공기질 관리대상 시설현황

(단위 : 개소)

구 분	총계	지하역사	지하도 상가	여객자동차터미널	공항여객터미널	도서관	박물관	미술관	의료기관	실내 주차장	철도 대합실	대규모점포	어린이집	노인요양시설	장례식장	목욕장	산후조리원	영화관	전시시설	학원	PC방
2017년	4,714	293	23	3	3	35	28	11	351	1836	7	353	791	91	25	217	130	82	5	170	260
2016년	4,525	291	21	3	3	36	25	11	320	1739	7	345	767	94	25	229	124	82	5	165	233
2015년	4,357	286	20	3	3	33	26	11	305	1673	7	350	743	78	24	228	121	81	4	166	195

2. 실내공기질 관리법에 따라 측정한 2015~2017년 어린이집별, 의료기관별, 산후조리원별, 대형마트별 미세먼지 농도 현황 일체

○ 2015~2017년 평균 실내공기질 측정현황(어린이집별, 의료기관별, 산후조리원별, 대형마트별)

(단위 : ug/m3, ppm, CFU/m3)

구분	시설군 오염물질	어린이집	의료기관	산후조리원	대규모점포
평균	미세먼지 (ug/m3)	47	45	33	38
	이산화탄소 (ppm)	552	634	562	632
	포름알데히드 (ug/m3)	24	22	37	22
	총부유세균 (CFU/m3)	389	234	244
	일산화탄소 (ppm)		0.8	1.4	1.4
2017년 (6월말기준)	미세먼지 (ug/m3)	40	39	23	32
	이산화탄소 (ppm)	550	515	479	643
	포름알데히드 (ug/m3)	9	16	20	13
	총부유세균 (CFU/m3)	272	153	201	-
	일산화탄소 (ppm)	-	-	-	1.30
2016년	미세먼지 (ug/m3)	-	54	-	44
	이산화탄소 (ppm)	567	616	-	642
	포름알데히드 (ug/m3)	17	24	36	19
	총부유세균 (CFU/m3)	476	288	265	-
	일산화탄소 (ppm)	-	0.80	-	1.78
2015년	미세먼지 (ug/m3)	54	43	42	38
	이산화탄소 (ppm)	539	770	644	610
	포름알데히드 (ug/m3)	46	27	56	33
	총부유세균 (CFU/m3)	420	260	265	-
	일산화탄소 (ppm)	-	-	1.37	1.01

※ 실내공기질 측정항목 : 주요 초과오염물질 위주로 선별·집중 측정

○ 우리시는 민감계층 이용시설(어린이집, 산후조리원, 노인요양시설, 의료기관)의 주요 초과오염물질 총부유세균, 폼알데하이드 위주로 선별·집중 측정 실시함으로서 점검대상 시설을 30%대로 확대(환경부 지침 10%이상)하여 집중관리

○ 실내공기질 오염도 검사 대상 선정

- 환경부지침 : 대상시설군별 10%이상

- 서울시 : 민감계층 이용시설(어린이집, 산후조리원, 의료기관) 30% 이상 실시

- 측정기준(시설별 오염물질 기준) : 붙임 1

- 2015~2017년 실내공기질 어린이집별 등 측정현황 리스트 1부 : 붙임 2

붙임 1. 실내공기질 측정기준(시설별 오염물질기준) 1부.

2. 2015~2017년 실내공기질 어린이집별 등 측정현황 리스트 1부. 끝.

작성자	부 서 명	직 위	성 명
	기후대기과	담당 사무관	유준수
	☎ 2133-3627	주무관	남성우
	작 성 일 : 2017.7.12.