영상감시시스템 점검일지(2017. 7. 12.)

주무관	급수운영과장			결재
김상신	07/14 이병운
협 조

문서번호 :	급수운영과-5697

구분 사업소		영상감시 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비고
					CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
수도사업소	중 부	이상없음	08:41	민병욱	정 상	정 상	정 상
	서 부	〃	08:44	장재훈	〃	〃	〃
	동 부	〃	08:41	황시연	〃	〃	〃
	북 부	〃	08:41	윤철중	〃	〃	〃
	강 서	〃	08:42	송기천	〃	〃	〃
	남 부	〃	08:45	정일용	〃	〃	〃
	강 남	〃	08:44	김용학	〃	〃	〃
	강 동	〃	08:45	오의균	〃	〃	〃
정수센터	광 암	〃	08:40	박효배	〃	〃	〃
	구 의	〃	08:40	김승현	〃	〃	〃
	뚝 도	〃	08:43	이기열	〃	〃	〃
	영등포	〃	08:43	최재철	〃	〃	〃
	암 사	〃	08:46	김귀일	〃	〃	〃
	강 북	〃	08:42	장윤상	〃	〃	〃
특이사항		없 음