＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 여름철 집중호우 대비 배수펌프장 불시가동 훈련 계획 통보

1. 국민안전처 자연재난대응과-2647(2017.7.13.)와 관련입니다.

2. 금년 여름철 집중호우로 인한 침수에 대비하여 국민안전처에서 배수펌프장의 가동상태 확인 및 운영능력 향상을 위한 불시 가동훈련을 아래와 같이 실시할 계획임을 알려드리오니 훈련에 차질이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 훈련일시 : 2017. 7. 20.(목) 불시

나. 훈련대상 : 배수펌프장 118개소

다. 훈련방법 : 훈련 메시지 전파에 따른 배수펌프장 실제 가동(실제 가동 불가                             시에는 MMI상에서 모의 가동)

- 자치구 : 상황전파시스템(NDMS) 활용 훈련 메시지 전파

라. 훈련결과 제출 : 2017. 7. 20.일 훈련 종료 후

메일(directerer@seoul.go.kr)로 즉시 제출

- 계획서에 첨부된 서식(붙임2 가동훈련 점검표(사진포함))에 의해 펌프장별 작성

- 배수펌프장 실제 가동훈련 결과 보고 서식(엑셀) 작성

마. 훈련 절차

1차 메시지		호우예비특보 발표 메시지 부여				메시지 접수 및 시·군·구 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 응소 (메시지 수신후 1시간 이내)
담당		국민안전처 자연재난대응과 (상황전파시스템)				시·도 상황실 담당자 (상황전파시스템)				시·군·구 상황실 담당자 (크로샷 등 자체전달체계 활용)				배수펌프장 가동책임자
2차 메시지		호우 경보 발효 메시지 부여				메시지 접수 및 시·군·구 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 가동 (메시지 수신후 10분 이내)

붙 임 1. 관련공문 및 불시 가동훈련 계획(국민안전처) 각 1부.

2. 배수펌프장 실제 가동훈련 결과 보고 서식(엑셀) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강북구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),광진구청장(안전치수과장),금천구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),구로구청장(치수과장),은평구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강남구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),용산구청장(치수과장),마포구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),서초구청장(물관리과장),노원구청장(물안전관리과장)
주무관	구자일		전문관	김재웅		하천관리과장	07/14 손경철
협조자
시행	하천관리과-11302	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 물순환안전국 하천관리과	/
전화	02-2133-3882	/전송	2133-1044	/	directerer@seoul.go.kr	/	대시민공개