		남부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(**************

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고

바랍니다.

가. 현황

****	*************
****	***********************
****	************************************************************************************
***** *****	********	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/07/14		검사일	2017/07/14		검사자	한규수
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	다우종합관리주식회사		주 소	서울특별시 동작구 사당로17길 8 100호 ( 사당동 대림아파트 ) ( 07005 동작구 사당동 169-8 대림아파트 100호 )
	대표자	남궁재인		전 화	*************
검사방법	현장방문하여 육안점검
검사결과	이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							한규수				시설관리팀장					권승계					시설관리과장					07/14 김기상
협조자
시행			시설관리과-19313										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-4596							/전송			02-3146-4639					/														/	부분공개(6)