문서번호	원무과-10935
결재일자	2017.7.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장
지용주	김용은	07/14 김성년
협 조

발달센터 전화기 및 통신선로 설치 계획

2017. 7.

서울시어린이병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

발달센터 전화기 및 통신선로 설치 계획

발달센터 이전에 따라 전화기 및 통신선로를 신속하고 안전하게 설치하여 민원 전화 응대 및 치료업무에 만전을 기하고자 함.

현황

○ 위  치 : 발달센터 지하1층 ~ 지상5층

○ 대  상 : 본관 MDF  및 발달센터 각 층 사무실

○ 본관 전화교환실 MDF 및 발달센터 대표 전화기 설치도면

본관 전화교환실 MDF	발달센터 전화기 설치도면(2층 치료사실 사무실)

문제점

○  발달센터 전화선로 본관 교환실 MDF 까지만 연결 됨, 전화교환기

에는 미연결되어 전화통화 불가능 함

○ 발달센터 각 실별 전화선로는 벽면 전화콘센트까지만 시공되어 개인별

전화기 사용 불가능 함

○ 발달센터 각 실별 전기콘센트는 벽면에 소량(1~2개소)으로 설치되어

수십대의 전산장비 및 기타 전기사용이 불가능 함

○ 발달센터 각 실별 전화기 설치요구 수량은 96대 이나 현재 본관동

정신건강의학과에서 사용하는 전화기 41대 이전설치하여도 55대의

전화기 필요 함

세부추진 계획

○ 본관 교환실 MDF에서 발달센터 전화선로 전화교환기에 연결하여 구

내전화번호 생성 및 내•외부전화 통화 가능하게 전화교환통신 전문

업체에서 연결작업이 필요 함

○ 발달센터 각 실별 벽면 전화콘센트에서 전화선로 연결하여 전화교환

통신 전문업체에서 개인별 전화번호부여 및 전화기 사용 가능하게

연결작업이 필요 함

○ 발달센터 각 실별 전기콘센트는 벽면에 소량(1~2개소)으로 설치되어

있어 수십대의 전산장비(콤퓨터, 모니터, 프린터기, 허브) 및 전기용품

등을 사용할 경우 과부하로 인한 누전 및 화재의 위험이 있어 전기용

량 등을 계산하여 개인별 전기멀티콘센트을 설치가 필요 함

○ 발달센터 정신의학과 의사실 및 치료사실에는 기존 전화기(41대) 이전

설치하여 민원 전화응대 및 치료업무에 만전을 기하고 민원응대에 꼭

필요한 부족분 전화기는 예산(자산취득비)에서 구매 후 추가 설치 함

추진일정

○ ‘17. 7월 말 : 설계도서 및 산출기초조사서 작성

○ ‘17. 8월 중 : 공사발주

○ ‘17. 8월 말 : 공사완료

작 업 내 용

○ 전화교환기에 발달센터 구내전화번호부(150회선) 추가 설치 : 200만원

○ ARS(자동응답기) 1식   : 200만원

○ 전화케이블 설치(700M) : 200만원

○ 디지털키폰 전화기(50대) 이전 및 설치 : 100만원

○ 전기 케이블(200M) 및 전기멀티콘센트(50EA) 설치 : 200만원

○ 기타 1식 : 100만원

계약방법 : 수의계약

○ 수의계약사유 : 금액이 소액으로 정보통신공사업법 제14조의 규정에

의거 정보통신공사업의 등록을 필한 전문업체로서 우리병원 전화교환설비

유지보수(연간단가) 과업을 수행하고 있는 업체와 수의계약

소요예산 : 10,000천원

예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준 제고, 어린이병원 청사시설운영관리, 일반운영비,공공운영비, 건축, 전기, 기계설비 유지관리비.

행정사항

○ 전화기 및 통신선로을 신속하고 안전하게 설치하여 민원 전화응대에

만전을 기하기 위하여 해당 부서별 정확한 소요량 조사 통보(진료부)

○ 원활한 전화 및 통신선로 공사 진행을 위한 발달센터 공사일정 확정

및 해당부서에서는 적극협조 필요 함. 끝

붙임 : 1. 발달센터 전화기 설치 요청 도면 1부

2. 발달센터 이전에 따른 전화기 설치현황 1부. 끝.