문서번호	급수운영과-18469
결재일자	2017.7.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이진원		代최성태	07/14 송근호
협조

누수탐지 작업일지 (2017년 7월 14일)

탐 지 일	2017년 7월 14일(금)		기간제(A조)
탐지구역	용마 40		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마 40 소블록	동대문구 답십리동 12-266 ~ 2-277 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 39개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소 화 전 : 27개소 - 하 수 도 : 52개소 - 수도계량기 : 56개소 - 빗 물 받 이 : 58개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 14일(금)		기간제(B조)
탐지구역
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
	○ 금일 작업 없음 ※ 남기만씨의 개인사로 인한 연가로 홍성복씨는 A조에 합류하여 작업 진행.

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 14일(금)		기간제(C조)
탐지구역	아차산 47		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 47 소블록	광진구 자양동 636-10 ~ 649-27 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 24개소 - 중형밸브실 : 22개소 - 소 화 전 : 15개소 - 하 수 도 : 16개소 - 수도계량기 : 29개소 - 빗 물 받 이 : 27개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 14일(금)		기간제(D조)
탐지구역	묵동 23		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 23 소블록	중랑구 상봉동 126-28 ~ 124-3 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 30개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소 화 전 : 15개소 - 하 수 도 : 18개소 - 수도계량기 : 38개소 - 빗 물 받 이 : 22개소

첨부  1. 누수탐지작업일지(170714) 1부

2. 소블록 도면 각 1부(별첨).  끝.