보    고    서

등록번호	급수운영과-15417

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	박장진	07/14 허준행

명에 의하여 소월길 노후 송배수관 시범시공 업무 수행 중 인입관 연결을 아래와 같이 보고합니다.

2017. 7. 14.

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

중부수도사업소장 귀하

1. 현  황

○ 위   치 : *************

○ 개   요 : 비굴착 갱생 구간에 위치한 인입관 재분기 연결

○ 목   적 : 노후 상수도관 시험시공내에 분기되어진 인입관 급수 공급

2. 보고 내용

○ 금년도 노후 송배수관 정비공사인 “남산가압장 ~ 후암초등학교 송배수관 정비공사” 및 시범시공 구간 내에서 분기되어진 인입관이 1개소 있음.

○ 상기 수전(고객번호 038395142)은 ‵15.4.13일 개전되어 사용되고 있으며, 비굴착 갱생 공사에 따른 밸브 조절 시 단수되어 급수 공급이 불가능함.

○ D900㎜ 밸브 조절 전 인입관 분기(300/25mm) 및 기존 분기점 폐쇄(200/25mm)를 시행코자 함.

3. 조치 의견

○ 상기와 같이 상수도관 연결 공사 위치를 변경하여 시행코자 하며, 공사는 2017년 용산구 관내 상수도 공사 계약업체인 ***********에게 작업 지시 하고 추후 정산시 반영코자 합니다.  끝.