보    고    서

등록번호	급수운영과-15434

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	박장진	07/14 허준행

명에 의거 지역담당업무 수행 중 소방용수시설 보수와 관련하여 현장 조사 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2017. 07. 14.

보 고 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 관련근거

○ 재난관리과-1286(2016.2.24.)호 “2016년도 용산소방서 소방용수시설 보수 의뢰”

○ 재난관리과-2083(2016.3.24.)호 “용산소방서 소방용수시설 긴급 보수 의뢰”

○ 재난관리과-1244(2016.2.23.)호 “시민불편사항에 따른 소방용수시설 이설 의뢰”

2. 현장조사

연번	위치	형태	작업지시	비고
1	***********	지상식	지상소화전 폐쇄
2	*********	지상식	지상소화전 교체
3	********	지상식	지상소화전 교체
4	*********	지하식	소화전 형식 변경
5	**********	지하식	맨홀 철개 교체

**

3. 조치 계획

○ 상기와 같은 사항으로 소화전 보수 작업을 시행코자 하며, 공사는 『2017년 용산구 관내 상수도공사』 계약 업체인 ***********에게 작업 지시하고 추후 정산 시 반영코자 합니다.

붙임 : 관련 공문 및 위치도 등 1부.  끝.