	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 여름철 고압 및 LP가스시설 합동점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-2197(2017.2.15.)호 『2017년 가스안전관리 종합계획 보고』

나. 예방과-6730(2017.5.29.)호 『2017년 여름철 고압 및 LP가스 합동점검 계획보고』

2. 여름철 풍수해·폭염 등 자연재해 및 취급부주의로 발생 할 수 있는 고압 및 LP가스 사고를 미연에 방지하기 위해 가스공급시설에 대한 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 6. 1.(목) ~ 6. 30.(금)

나. 점검방법 : 합동점검(소방서, 구청, 한국가스안전공사)

다. 점검결과 : 42개소 모두 적합

점검대상 계	고압가스(2)		LPG(7)		도시가스(33)		점검결과
	저장소	판매소	충전소	판매소	CNG	정압기
42	1	1	4	3	4	29	적합

※ 도시가스시설(지역정압기) : 가스사업자(대륜E&S) 자율점검 실시

붙 임  1. 2017년 여름철 가스공급시설 점검표 1부

2. 지역정압기 자율점검표(대륜E&S) 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	07/14 이상일
협조자
시행	예방과-8847	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(방학동)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)