“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	현장대응단 소방호스 보유현황 알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-5767(2017.5.22.)호『소방호스 사용 및 점검·관리 철저 알림』

나. 현장대응단장 지시사항

2. 현장대응단에서 보유 및 사용하고 있는 소방호스에 대한 전수조사 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다..

가. 조사기간 : 2017년 6월중

나. 조사내역

- 소방호스(진압용)

부서	소방호스규격(mm)	보유수량	불용대상	사용가능수관	차량적재현황	비소함적재	사용가능 예비수량
계		266	91	175	92	54	29
현장대응단	40	125	7	118	50	54	14
	65	141	84	57	42	0	15

- 소방호스(비상소화장치용)

부서	소방호스규격(mm)	비상소화장치 적재현황(15개소)		현 적재호스 규격
		보유기준(개소당)	현 적재량	비소용	진압용
현장대응단	40	10	150	96	54

※ 비상소화장치용 소방호스 부족으로 진압용 사용

3. 행정사항

가. 현장대응단 진압대는 소방호스 관리에 신경써 주시고, 불량호스 발견시 즉시 교체사용 하시기 바라며,

나. 재난관리과 대응총괄팀에서는 차후 예산반영 및 소방장비 구매시 참고하여 재난현장활동에 지장이 없도록 지원해주시기 바랍니다.

붙임  1. 현장대응단 소방호스 파악현황 1부.

2. 소방호스 사용 및 점검·관리 철저(공문) 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							박경희			진압1대장					유동일					지휘1팀장					이용호				소방행정과장						07/14 김연출
협조자
시행			현장대응단-5278									(						)		접수											(						)
우	05333					서울특별시 강동구 성내로 39															/
전화		02-476-0119						/전송								/	wnaak012@seoul.go.kr												/	대시민공개