＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	서울특별시 보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	물놀이형 수경시설 합동점검 지원협조 요청

1. 한강유역환경청 측정분석과-1990(2017. 7. 5.)호와 관련입니다.

2. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제61조의2 및 제68조에 의거 우리시 물놀이형 수경시설에 대해 아래와 같이 수질관리기준 준수여부 등  합동점검을 요청하오니 협조부탁드립니다.

-   아      래   -

가. 점검일자 : 2017. 7. 27.(목)

나. 점검대상 : 서울시 물놀이형 수경시설 신고대상시설 6개소(‘붙임’참조)

다. 점검기관 : 한강유역환경청, 서울시, 보건환경연구원

라. 측정항목

측정항목	pH	탁도	대장균	유리잔류염소
수질기준	5.8∼8.6	4NTU 이하	200개체/100mL	0.4∼4.0mg/L (현장측정 필요)

마. 협조사항 : 점검대상시설에 대한 채수 및 수질분석 요청

붙임 : 2017년 물놀이형 수경시설 관리실태 합동점검계획(한강유역환경청) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김가은		오폐수관리팀장	김윤수		물재생시설과장	07/14 이철해
협조자
시행	물재생시설과-10388	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3850	/전송	02-2133-1043	/	monnani@seoul.go.kr	/	대시민공개