	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 신설 및 이설 준공검사 결과 및 관리카드 보고

1. 재난관리과-4823(2017.7.7.)호 “비상소화장치 신설 및 이설 준공검사 지시”와 관련입니다.

2. 2017년 비상소화장치 신설 및 이설 준공검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	부 서	위 치	확인결과	비고(세부사항)
1	화곡119안전센터	강서구 초록마을로2길 35	양호	신설
2	현장대응단	강서구 공항대로58가길 73	양호	이설
3	개화119안전센터	강서구 방화동로 16	양호	보호대 설치(민원)

붙임  2017년 비상소화장치 신설 및 이설 대상 준공 검사 결과 1부.  끝.

담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	07/14 이환종
협조자
시행	재난관리과-5008	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개