【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	신트리119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설불량대상 보수완료에 따른 검수 지시(신정1-1지구)

1. 관련문서

가. 재난관리과-4468(2017.7.6.)호 『신정1-1지구 소방용수시설 이설공사 검수결과 회신』

나. 재난관리과-4664(2017.7.14.)호『검수불량에 대한 재 검수요청의 건』

2. 신정1-1지구 소방용수시설 검수 불량대상에 대한 재검수를 아래와 같이 알립니다.

가. 대상 및 위치 : 공소 320071 1개소(신정이펜2로 24)

나. 조치내용 : 지상식 몸통 고정 불량(흔들림), 몸통 밑단 누수에 대하여 볼트고정으로 보수조치 완료

다. 확인사항 : 보수 조치 내용 확인

3. 행정사항 : 붙임2(보고서식)에 맞게 작성하여 작성하여 2017.7.18(화)한 제출하여 주시기 바랍니다

붙임  1. 재검수요청서(1개소) 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	홍상록		대응총괄팀장	조동건		재난관리과장	07/14 유충렬
협조자
시행	재난관리과-4667	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	2652-5083	/전송	2652-2286	/	fireapple@seoul.go.kr	/	대시민공개