투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)환경관리 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수시설 폴리머 약품 공급펌프(예비품) 구매 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-84289호(‘17.07.12.)와 관련입니다.

2. 우리센터 “탈수시설 폴리머 약품 공급펌프(예비품) 구매”요청건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 안전관리에 만전을 기하여 수리후 그 결과를 증빙서류를 첨부 후 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 탈수시설 폴리머 약품 공급펌프(예비품) 구매 승인

********역: 폴리머 약품 공급펌프 유지보수용 예비 물품 구매(로타 외 5종)

*********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 탈수시설 폴리머 약품 공급펌프 장시간 가동으로 인한 공급펌프 고장발생 시 즉시교체가 가능하도록 예비품을 구매하여 원할한 탈수시설 운영에 만전을 기하기위해 승인이 타당함.

다. 승인여부: 승인

붙임: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	07/17 정종기
협조자
시행	운영과-6407	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)