문서번호	정수운영과-9124
결재일자	2017.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
정지영		07/17 代권영철
협 조

배출수처리시설 전동셔터 고장 보고

2017. 7.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

배출수처리시설 전동셔터 고장 보고

환경

탈수기동 2층에 설치되어 있는 전동셔터 모터 고장으로 작동이 불가하여 아래와 같이 조치하고자 함

Ⅰ		개 요

고장발생일: 2017. 7. 16.(일)

고장현황

○ 대상 : 탈수기동 2층 전동 셔터

○ 규격 : 4.2m × 3.3m

○ 내용 : 전동셔터 모터 고장으로 작동 불가

※ 전동셔터 설치 사유: 탈수기 설비 및 부품 등 반출·반입 및 환기

- 관련사진

외부사진	모터

Ⅱ		조 치 계 획

조치일 : 2017. 7. 18.(화)

내용 : 전문업체 의뢰하여 전동모터 교체 실시

Ⅲ		소요예산 및 지급방법

소요예산 : 약110천원

계약방법 : 신용카드 구매 후 계좌입금

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비