길동 중블록 일 공급량 분석

등록번호	시설관리과-13575

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/17 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/10(월)	7/11(화)	7/12(수)	7/13(목)	7/14(금)	7/15(토)	7/16(일)	계
2016년	109,498	118,346	110,430	119,788	120,372	120,235	100,800	799,469
2017년	109,500	99,500	105,600	102,100	109,200	101,700	112,900	740,500
증 ․ 감	2	-18,846	-4,830	-17,688	-11,172	-18,535	12,100	-58,969

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.03~7.09)	금주 공급량(㎥) (7.10~7.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
732,600	740,500	7,900	1.08

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: 7,900(1.08% 증가)

- 2017년 7월 현재 전년 대비 공급량: 863,751㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.