	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화 민원 접수대상 현장확인 결과 보고(달씨)

1. 관련 근거

가. 전화 민원 (접수번호 8082 / 2017. 7. 11.)

나. 예방과-22341호(2017.7.17.)「전화 민원 접수대상 현장확인 계획 변경

보고」

2. 민원 신청 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)
달씨 (휴게음식점)	강남구 역삼동 823번지 지하1층	* ○피난안내도 비치불량 ○소화기 보이지않음	*** ***************

나. 확 인 일 : 2017. 7. 17.(월)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 1조(위.정성구, 위.김남현)

라. 확인내용 : 민원내용 현장 확인 및 소방관계법령 적용 여부 등

마. 확인결과

○ 주출입구 및 비상구에 피난안내도 적합하게 비치됨.

○ 소화기 영업장내 적합하게 비치됨.

바. 조치사항

○ 관계인에 소방시설 유지관리 요령 지도.

○ 답변서는 민원인의 요청으로 문자 발송 예정.

붙임  1. 민원내용 1부.

2. 현장사진 1부.

3. 민원인 답변서 1부.  끝.

담당자	정성구		검사지도팀장	김용철		예방과장	전결 07/18 박철우
협조자	담당자	김남현
시행	예방과-22609	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	kkk3699@seoul.go.kr	/	부분공개(6)