		동부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 통보(구의동 257-127,동보빌라)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현  황

접수번호	0932017044374
처리일자	2017년 07월 18일 20 시 59 분
공사장소	서울특별시 광진구 아차산로51길 36-6 201호 ( 구의동 동보빌라 ) ( 05043 광진구 구의동 257-127 동보빌라 201호 )
소유자성명 (건물주)	김은아	연 락 처
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사 완공 상태 검사

공사 신청일	2017/07/14		검사일	2017/07/18		검사자	최덕환
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	월드eng		주 소	11936 경기도 구리시 교문동 763-0
	대표자	송영복		전 화	*************
검사방법	육안 검사
검사결과	공사 완료 현장 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 공사 완료 현장 확인 1부.  끝.

주무관							최덕환				급수설비팀장					배성호					급수운영과장					07/19 송근호
협조자
시행			급수운영과-18803										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2870							/전송			02-3146-2789					/	cowboy8817@seoul.go.kr													/	부분공개(6)