	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
(경유)
제목	화재 증거물 분석 결과 보고 (73.광진)

1. 관련근거

○ 국민안전처훈령 제1호 「화재조사 및 보고규정 제48조(화재조사서류의 서식)」

○ 재난대응과-3037(2014.2.5)호 「화재증거물 분석 운영 기준 알림」

2. 위와 관련, 우리서에서 화재현장 증거물 자체 감식·감정한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 발화일시 : 2017. 7. 16.(일) 11:54 ~ 12:00 (완진)

나. 발화장소 : 광진구 천호대로 607(중곡동) 두레고속관광 사무실

다. 감식·감정물 : 탕비실 천장 에어컨실외기 연결부 전선

라. 결과 : 붙임 참조

붙임 : 1. 73.광진 현장 수거채취물 목록 1부.

2. 73.광진 화재감식감정조서 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	장동기		지휘3팀장	차원호		현장대응단장	07/19 라수찬
협조자
시행	현장대응단-6218	(		)	접수		(		)
우	05023	광진구 광나루로 480 광진소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-447-1194	/전송	02-446-4119	/	zooty9292@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)