＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 2/4분기 소방용수시설 현황 등 취합 보고

1. 관련근거

○ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

○ 재난대응과-14761(2016.12.13.)호 『2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림』

○ 재난대응과-1875(2017.1.25.)호 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획』

2. 2017년 2/4분기 소방용수시설 현황 등 취합 결과를 보고합니다.

가. 소방용수시설 현황 : 59,782개소

(‘17.6.30.)

합계	소계 (지상+지하)	소화전(99.35%)		저수조 (0.51%)	급수탑 (0.14%)
		지상식 (28.74%)	지하식 (71.26%)
59,782	59,391	17,070	42,321	306	85

나. 비상소화장치 현황 : 2,616개소

다. 비상소방용수 현황 : 249개소.

붙임: 2/4분기 소방용수 현황 등 1부.  끝.

담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	07/19 김학준
협조자
시행	재난대응과-15052	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)