투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	2처리장 공동구 반송슬러지배관 수리비 지출

우리센터 공동구 시설물침수예방 및 노후설비 개선계획에의거 2처리장 공동구 반송슬러지 누설배관을 긴급수리하고 아래와 같이 지출하고자 합니다.

1. 건 명 : 2처리장 공동구 반송슬러지배관 수리

2. 금 액 : 금3,725,700원(금삼백칠십이만오천칠백원)

3. 수리업체

- 업체명 : ㈜대산이앤씨 대표 최유성

**************************************

4. 수리내역 : 반송슬러지배관(∅900mm) 3개소

5. 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리,중랑물재생센터오니처리유지보수,시설비

(슬러지재활용시설 소규모수선)

6. 지출방법 : 세금계산서발행후 지정계좌 입금

*********************************************

붙임 : 1. 물품검수조서 1부

2. 물품매입품의요구서(산출기초조사서) 1부

3. 세금계산서,통장사본 각1부

4. 견적서 2부.

5. 보고서 1부.  끝.(1027)

	시설보수과장
주무관	정순명		주무관	김은혜		시설보수과장	07/19 윤승범
협조자
시행	시설보수과-5204	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장길 3, 64번지	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2550	/전송	02-2211-2579	/	sunmyong@seoul.go.kr	/	부분공개(6)