＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	종로구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	「더 안전시민모임」개최 결과 통보

***************************와 관련입니다.

2. 2017. 7. 14(금)개최한 「더 안전시민모임」개최 결과를 통보하오니 재난위험시설 및 안전사각지대 시설물이 조기에 해소될 수 있도록 조치하여 주시고

3. 종로구에서는 주기적인 순찰과 점검을 통하여 재난위험시설 등의 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

개최 결과 -

****************

- 노후화된 옹벽이므로 시설안전사각지대를 해소하기 위한 공사비 지원의 필요성은 인정되지만, 우리시의 한정된 예산관계로 전부 지원이 곤란할 것으로 판단되므로

- 종로구에서 보수·보강에 대한 전문가 진단 등을 하시고 그 결과에 따라 우선순위를 정하여 적절한 공사비를 산출하여 지원요청하면 적극 검토하겠음

***********

- **************** 과거에 천정마감재가 화재에 취약하여 화재사고가 발생한 구간으로서 내화성 재질로 교체가 필요하나 현 단계에서는 활용계획을 먼저 수립하고 종합적인 대책을 수립하는 것이 합리적인 것으로 판단됨

- 다만 계획이 집행되기 전까지 주의를 환기시킬 수 있는 조치를 강구하는 것이 필요함

▣ 기타사항

- 자치구에서는 주기적인 순찰을 통하여 안전사고 예방에 철저를 기하여 주기 바람

- 특히 옹벽 등에 대하여 풍수해(장마, 폭우, 해빙기 등)를 대비한 지속적인 순찰이 필요하며, 필요시 전문가를 통한 사전점검을 통하여 재난위험요소 해소에 만전을 기하여 주시기 바람.

따로붙임 : 1.「더 안전시민모임」개최 결과 보고서 1부.

2. 안전점검 전문가 의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정동익		시설안전팀장	박종윤		시설안전과장	07/19 고승효
협조자
시행	시설안전과-10450	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 10층	/
전화	02-2133-8199	/전송	02-2133-0766	/	seestar7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)